|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранение города Москвы "Городская клиническая больница № 23 им. "Медсантруд" Департамента здравоохранения города Москвы"

109240, Москва, ул. Яузская, дом 11, - 1. ООО «ИКАНД»

119331 г.Москва ул.Марии Ульяновой д.113. ОАО «Единая электронная торговая площадка»127006, Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1 |

## **РЕШЕНИЕ**

**по делу № 2-57-6993/77-13 о нарушении
законодательства о размещении заказов**

##  **02.12.2013 г. Москва**

 Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

 Председателя Комиссии - начальника отдела контроля за размещением государственного заказа Исаевой Е.А.,

 членов Комиссии:

 Главного государственного инспектора отдела контроля за размещением государственного заказа - Овечкина А.А.,

 Специалиста первого разряда отдела контроля за размещением государственного заказа — Ермаковой М.В.,

 при участии представителей:

 Государственного бюджетного учреждения здравоохранение города Москвы "Городская клиническая больница № 23 им. "Медсантруд" Департамента здравоохранения города Москвы": Волковой Е.В., Цветкова С.Д.,

 в отсутствие представителей ООО «ИКАНД», уведомлены письмом Московского УФАС России (исх. № МГ/38586 от 27.11.2013) ,

 рассмотрев жалобу ООО «ИКАНД» (далее - Заявитель) на действия государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городской клинической больницы № 23 им. "Медсантруд" Департамента здравоохранения города Москвы"(далее — Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по приведению в бесперебойный режим функционирования комплексов специальных защитных средств в «ГБУЗ «ГКБ №23 им. «Медсантруд» ДЗМ» в 1-ом квартале 2014 года (Заказ № 0373200001213000169**)** (далее — Аукцион), в соответствии с ч.5 ст.17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Административным регламентом, утвержденным Приказом ФАС России от 24.07.2012 № 498,

**УСТАНОВИЛА:**

 Заявитель обжалует действия Аукционной комиссии Заказчика, выразившиеся в отказе в допуске Заявителю к участию в вышеуказанном открытом Аукционе.

 На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены запрашиваемые письмом Московского УФАС России (исх. № МГ/38586 от 27.11.2013) документы и сведения.

 В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее.

 Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в Аукционе № 0373200001213000169 Заявителю отказано в допуске к участию в аукционе в соответствии с ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов, а именно: заявка Участника не соответствует требованиям Аукционной документации по позиции «Извещатель охранный» параметр «Степень защиты».

 В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

 Комиссией Управления установлено, что в Форме 2 документации об Аукционе содержатся необходимые максимальные и минимальные значения показателей, показатели, требуемых при выполнении работ товаров (материалов), в частности по позиции «Извещатель охранный»: степень защиты более IP23.

 В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие, предусмотренное п. 2 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

 Согласно ч.1 ст.41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

 В составе первой части заявки участник размещения заказа выразил согласие и указал характеристики товара (материала), предлагаемого при выполнении работ в частности по позиции «Извещатель охранный», соответствующие требованиям Аукционной документации, в частности: степень защиты – IP30.

Согласно пояснениям Заказчика, в данном парамере установлено два показателя: по проникновению посторонних предметов это первый показатель, а по проникновению воды это второй показатель. Участник должен был предложить класс защиты >IP 23 и оба показателя должны быть выше установленных показателей. Вместе с тем, в аукционной документации отсутствует указание на соответствие данному требованию.

Частью 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов установлен исчерпывающий перечень случаев отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Согласно ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов, не допускается.

 Таким образом, действия аукционной комиссии Заказчика в части отказа в допуске Заявителю к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, указанным в Протоколе нарушают положения ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов.

 Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 № 498, ч. 6 ст. 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Управления

 **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «ИКАНД» (далее - Заявитель) на действия государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городской клинической больницы № 23 им. "Медсантруд" Департамента здравоохранения города Москвы" обоснованной.

2. Признать в действиях Аукционной комиссии, Заказчика нарушение ч. 5. ст. 41.9 Закона о размещении заказов.

1. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений Закона о размещении заказов.

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, Арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его принятия в установленном законом порядке.

Председатель Комиссии: Е.А. Исаева

Члены Комиссии: А.А. Овечкин

 М.В. Ермакова

Исп. Ермакова М. В. (495) 784 75 05 доб. 178